
附件1

大鼠跑台
一、用途
用于大鼠运动干预和新陈代谢研究,使用它可使训练量化更加准确。又是动物体能耐力运动损伤运行营养药物运动生理和病理等研究的必要实验设备。

二、技术参数
1、6大鼠跑道，每条长≥800毫米，宽≥85毫米，高≥120毫米。

2、跑道速度无级可调，速度范围在0-100米/分。3、时间显示方式：000:00:00，最长设定时间：999小时99分99秒

4、微电脑控制，触摸屏操作，数据可打印、上传至电脑

5、操作方式：触摸屏控制

6、跑台倾角0-18°以内均可调

7、电刺激开关控制，刺激电压0.05~2.50mA范围可调。

8、刺激:电刺激、发光、发声。 

9、串口接口与计算机连接。 

10、使用电压220V单相，频率50HZ，总功率≤500W。

11、配置外置式电子角度仪，任意位置可移动测试角度。

12、角度测试范围：0~180°

三、配置
	序   号
	名   称
	数   量

	1
	控制电器
	1台

	2
	跑步台（大鼠6通道）
	1台

	3
	跑道分隔罩
	1套

	4
	微型打印机
	1台

	5
	25针转25孔线
	3根

	6
	打印连接线
	1根

	7
	上传线
	1根

	8
	角度仪
	1个

	9
	内六角扳手
	1套

	10
	电机供电线
	1根

	11
	打印机电源线
	1根

	12
	Usb转串口线
	1根

	13
	电源线（视升降机型号而定）
	1根

	14
	上传软件安装盘
	1张

	15
	说明书
	1本

	16
	服务承诺
	1份

	17
	合格证
	1个


四、售后服务要求
1、设备验收合格之日起，供货方需提供壹年免费保修。在质保期内，非因操作不当造成要更换零配件及设备由供方负责包修、包换。

2、质量保修期内, 供货方接到用户方故障通知后立即通过电话提供技术支持，无法通过电话解决的，在24小时内委派专业技术人员到现场（不可抗拒原因除外）,免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报用户方备案。若 48小时内无法排除故障，则先提供同档次备用机供买方使用。其中发生一切费用由卖方承担。保修期内如同一故障发生三次，或在2月内无法修复，供货方无条件换货，立即更换新机，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。

3、质量保修期内，供货方每年2次以上的定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（实地回访）。在巡访过程中对设备进行系统的维护，同时加强与用户的沟通交流，让用户熟练设备的使用和保养，强化回访的质量及实际效果，使用户达到能够全面了解设备部件实物、内部布局，熟练掌握设备的操作使用，解决设备出现的简单故障，最大限度地发挥设备的临床使用功能。

4、质量保证期结束后，供货方仍负责对设备提供终身维修服务。供货方接到用户方故障通知后立即通过电话提供技术支持，无法通过电话解决的，在6小时内委派专业技术人员到现场（不可抗拒原因除外）。如产品发生故障需更换配件,配件均按市场最优惠价格供应，不加收任何其他费用、差旅费，仅收取配件费。常备所有维修所需零部件，现货供应，保证维修、维护时间为设备使用终身。

5、供货方将随机免费提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单、相关技术资料及赠品，如维护手册、操作手册、硬件技术资料等。

6、供货方由原厂认证的客服工程师上门到客户所在地，提供培训课程。
小鼠跑台
一、用途
用于小鼠疲劳实验、运动干预实验以及中枢神经抑止实验和骨骼肌松弛实验，以及其它用到运动方式检测药物作用的实验，如药物对运动能力的影响。

二、技术参数
1、进入式系统界面，触控更灵敏，更稳定，操作更方便；

2、进入系统界面后，可以自主切换小鼠模式；

3、跑台架固定小巧

4、跑台罩为8小鼠；

5、8小鼠跑台架尺寸：长*宽*高≥565*630*310mm，单跑道宽≥55mm；

6、控制器尺寸：长*宽*高≥220*300*250mm；

7、尺寸变小，重量减小50%，跑台更轻更静音；

8、跑道速度无级可调，速度范围在0-60米/分，

9、加速度0-10m/s^2可调；

10、刺激次数：采用电压检查，保证了检测的准确性，不会漏检测；

11、力竭控制：1-999次力竭次数可调，1-300s力竭时间可调；

可同时设置时间和次数来进行精准的判断动物力竭；

12、电刺激虚拟开关控制，刺激电流0~5mA范围可调，步长≤0.1mA；

13、跑台倾角-25°—+25°以内可调, 步长5°；

14、刺激方式: 1.电刺激 2.光刺激 3.声音刺激；

15、触摸屏操作，数据可打印、上传至电脑；

16、配置专用上传软件工具，方便快捷的上传实验数据；

17、配置内置针式打印机；

18、操作方式：触摸屏控制；

19、时间显示方式：000:00:00，最长设定时间：999小时99分；

20、使用电压市电220V交流，频率50HZ，总功率<300W。

21、使用环境：温度：10-30℃，湿度：0-90%；

三、配置
	序   号
	名   称
	数   量

	1
	控制电器
	1台

	2
	跑步台（小鼠8通道）
	1台

	3
	跑道分隔罩
	1套

	4
	微型打印机
	1台

	5
	25针转25孔线
	3根

	6
	打印连接线
	1根

	7
	上传线
	1根

	8
	角度仪
	1个

	9
	内六角扳手
	1套

	10
	电机供电线
	1根

	11
	打印机电源线
	1根

	12
	Usb转串口线
	1根

	13
	电源线（视升降机型号而定）
	1根

	14
	上传软件安装盘
	1张

	15
	说明书
	1本

	16
	服务承诺
	1份

	17
	合格证
	1个


四、售后服务要求
1、设备验收合格之日起，供货方需提供壹年免费保修。在质保期内，非因操作不当造成要更换零配件及设备由供方负责包修、包换。

2、质量保修期内, 供货方接到用户方故障通知后立即通过电话提供技术支持，无法通过电话解决的，在24小时内委派专业技术人员到现场（不可抗拒原因除外）,免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报用户方备案。若 48小时内无法排除故障，则先提供同档次备用机供买方使用。其中发生一切费用由卖方承担。保修期内如同一故障发生三次，或在2月内无法修复，供货方无条件换货，立即更换新机，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。

3、质量保修期内，供货方每年2次以上的定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（实地回访）。在巡访过程中对设备进行系统的维护，同时加强与用户的沟通交流，让用户熟练设备的使用和保养，强化回访的质量及实际效果，使用户达到能够全面了解设备部件实物、内部布局，熟练掌握设备的操作使用，解决设备出现的简单故障，最大限度地发挥设备的临床使用功能。

4、质量保证期结束后，供货方仍负责对设备提供终身维修服务。供货方接到用户方故障通知后立即通过电话提供技术支持，无法通过电话解决的，在6小时内委派专业技术人员到现场（不可抗拒原因除外）。如产品发生故障需更换配件,配件均按市场最优惠价格供应，不加收任何其他费用、差旅费，仅收取配件费。常备所有维修所需零部件，现货供应，保证维修、维护时间为设备使用终身。

5、供货方将随机免费提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单、相关技术资料及赠品，如维护手册、操作手册、硬件技术资料等。

6、供货方由原厂认证的客服工程师上门到客户所在地，提供培训课程。
